Справка о работе аварийных источников электропитания объекта

ОПРС «Богуславец» отделение Дальнереченск

Владивостокский Центр ОВД

За период с «01» января по «31» января 2022 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип дизельного генератора | | Пуск дизельного  агрегата | | Останов дизельного  агрегата | | Продолжитель-  ность  работы,  час. | Причина пуска  дизельного агрегата |
| дата | время | дата | время |
| ADR16.5 | | 28.01.2022 | 01:00 | 28.01.2022 | 01:20 | 0.33 | ТО |
| SD6000E | | 28.01.2022 | 01:20 | 28.01.2022 | 01:40 | 0.33 | ТО |
| **Итого:** | ADR-16,5 №56565 |  | | | | 0.33 |  |
| SD6000E №S25087 |  | | | | 0.33 |  |

Старший техник группы технической эксплуатации

средств РТОП и АС объекта ОПРС Богуславец

отделения Дальнереченск Карпелев А.А.