УТВЕРЖДАЮ

Зам. начальника Владивостокского Центра ОВД-начальник службы ЭРТОС ВЦ ОВД

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.П. Гребенюк

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.

ПЛАН

работы технического персонала

объекта ОПРС «Богуславец»


на апрель 2023 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п.п. | Наименование работ | Срок исполнения | Исполнитель | Отметка об исполнении |
| Техническое обслуживание | | | | |
| 1 | Выполнение ежедневного технического обслуживания | 01÷30.04.2023 г | ИТП |  |
| 2 | Проведение еженедельного (ТО-2) технического обслуживания ДЭС  ADR-16.5 и SD-6000E  **ТО-2; с запуском агрегатов под номинальной нагрузкой (при отс. наработки ≥20 мин. в течение месяца))** | 9.04.2023 г.  16.04.2023 г.  23.04.2023 г.  **30.04.2023 г.** | Миронов А.В  Ситнюк Д.С.  Семенов П.Ф  **Щеглюк В.В.** |  |
| 3 | Проведение (**ТО-3)** технического обслуживания оборудования приводной радиостанции РПА «Парсек» | 25.04.2023 г. | Миронов А.В |  |
| 4 | Проведение технического обслуживания РУ–0,4 кВ | 16.04.2023 г. | Щеглюк В.В. |  |
| 5 | Проведение ТО-1 АФУ | 22.04.2023 г. | Ситнюк Д.С. |  |
| Ремонт | | | | |
| 1 | По состоянию оборудования | 01**-**30.04.2023 г. | Карпелев А.А. |  |
| 1. **Организационные и технические мероприятия** | | | | |
| 1 | Подготовка отчетности по итогам работы за апрель 2023 г. | 30.04.2023 г. | Карпелев А.А. |  |
| 2 | Пополнение ЗИП и запасов топлива | 01-30.04.2023 г. | Карпелев А.А. |  |
| 1. **Техническая учеба** | | | | |
| 1 | Модули и блоки оборудования РПА Парсек. | 01-30.04.2023г | Карпелев А.А. |  |
| 1. **Обеспечение охраны труда, экологической, пожарной и авиационной безопасности** | | | | |
| 1 | Контроль состояния СИЗ, соблюдением требований охраны труда персоналом объекта | 01-30.04.2023 г. | Карпелев А.А. |  |
| 2 | Контроль соблюдения экологической, пожарной, авиационной безопасности | 01-30.04.2023 г. | Карпелев А.А. |  |
| 3 | Проведение I ступени трехступенчатого контроля состояния условий и охраны труда на объекте | 01-30.04.2023 г. | Карпелев А.А. |  |
| 4 | Проверка оборудования тревожной сигнализации | Каждые вторник и пятницу месяца | Технический персонал объекта |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Другие работы** | | | | |
| 1 | Влажная уборка помещений, КУНГов | 01-30.04.2023 г. | Технический персонал объекта, |  |
| 2 | Поддержание порядка на территории объекта | 01-30.02.2023 г. | Технический персонал объекта |  |
| 3 | Подача показания расхода электроэнергии в отд. Дальнереченск | 30.04.2023г. | Миронов А.В |  |
| 4 | Уборка урны туалета; | 05.04.2023 г. | Миронов А.В |  |
| 20.04.2023 г. | Щеглюк В.В. |  |

**ГРАФИК РЕЗЕРВИРОВАНИЯЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ОБЪЕКТА**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сроки | полукомплект №1 | полукомплект №2 | ADR-16.5 | DX6000E | |
| 01÷30.04.2023г. | резерв | основной | основной | резерв | |
|  | | | | |



Старший техник по р.н., р.л. и связи ОПРС «Богуславец» Карпелев А.А